| 文件名 | 布草房和货仓防火工作标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子文件编码 |  | AQGL031 | 页码 | 1-1 |
| (1)任何情况下，员工不能在布草房和货仓内吸烟，使用电炉和未经许可的其他动火操作。 (2)房内不得过量储备汽油、天那水等特别易燃品，对这些物品的管理必须特别注意。 (3)布草房和货物的堆放必须按安全规定执行，并注意保持室内环境的清洁、干燥和通风。 (4)发生火灾时，注意将易燃、易爆物品搬离现场，并对火区进行必要的隔离。 |  |  |  |  |